## Slide 1: Исследование причин возникновения и анализ помех работе PLC-модемов
Докладчик: Шидловский Никита Сергеевич, студент каф. 402
Научный руководитель: Золотенкова Мария Константиновна, ассистент каф. 704
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»

## Slide 2
PLC-технология передачи данных
Современные промышленные предприятия нуждаются в надёжной передаче данных и телеметрии.
Использование технологии PLC (Power Line Communication) позволяет передавать данные по уже существующим силовым кабелям.
2

## Slide 3
Проблемы передачи данных по сети электропитания
Помехи
Нелинейные искажения
Линейные искажения
Изменение соотношений между амплитудами и фазами спектральных компонент
Различные шумы
Появление новых гармоник в спектре
3

## Slide 4
Задачи исследования
Исследовать источники и типы помех в сети электропитания
Определить спектральные характеристики источников помех
Предложить меры для улучшения работы PLC-модема на основе проведенного анализа
4

## Slide 5
Источники помех
Типы шумов
01.
02.
03.
01.
02.
03.
04.
05.
05.
04.
Варисторы и защитные устройства
Сварочные аппараты Электродви- гатели, трансформаторы
Силовая полупро-водниковая техника Частотные преобразователи
Электродвигатели, особенно с частотными преобразователями
Пускатели, диммеры, и другие нелинейные нагрузки
Гармоники
Узкополосный шум
Электро-магнитные помехи
Асинхронный импульсный шум
Синхронный импульсный шум
5
ИБП

## Slide 6
Эксперимент
Узкополосный PLC-модем
Осциллограф
Блок – схема приёмной части установки
6

## Slide 7
Принципиальная схема гальванической развязки
АЧХ гальванической развязки
7

## Slide 8
10 компьютеров
8
Паяльные станции

## Slide 9
Кондиционер
9
Диодная лампа

## Slide 10
Рекомендации
Подключать шумящие приборы в сеть электропитания через сетевые фильтры.
Для передачи сигналов по сетям электропитания не использовать диапазоны частот ниже 52 кГц.
10

## Slide 11
Результаты
Исследованы источники и типы помех в сетях электропитания
Построены спектральные характеристики различных источников помех
Предложены меры, направленные на улучшение работы PLC-модема

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
12